## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Наименование объекта
Заказчик
Адрес
Ф.И.О. Контактное лицо
Контактный телефон
Контактный факс/ E-mail
Qотопления | кВт | Высота здания |  | Среды | Вода | Гликоль
Qгвс | кВт | H= | м | Источник тепла
Qвентиляция | кВт |  |  | Отопление
Источник тепла
Т1= | ОС | Р1= | кПа | Диспетчеризация?
Т2= | ОС | Р2= | кПа |  |  | да/нет
Т1 лето= | ОС | Перепад давления на воде |  | Регулятор перепада давления?
Т2 лето= | ОС | dPc= | кПа |  |  | да/нет
Отопление
Т11= | ОС | Потери давления в системе |  | Объем системы
Т21= | ОС | dРот= | кПа | V= |  | м3
Подключение системы |  | Тип теплообменника |  | Резерв |  | 1 х 100%
Зависимое |  | Паяный |  |  |  | 2 х 100%
Независимое |  | Разборный |  |  |  | 2 х 50%
Насоосное оборудование |  | без резерва |  | резерв 100%
|  | насос на склад |  | с частотным приводом
сдвоеный насос
Вентиляция
Т12= | ОС | Потери давления в системе |  | Объем системы
Т22= | ОС | dРот= | кПа | V= |  | м3
Подключение системы |  | Тип теплообменника |  | Резерв |  | 1 х 100%
Зависимое |  | Паяный |  |  |  | 2 х 100%
Независимое |  | Разборный |  |  |  | 2 х 50%
Насоосное оборудование |  | без резерва |  | резерв 100%
|  | насос на склад |  | с частотным приводом
сдвоеный насос
ГВС (горячая вода)
Т3= | ОС | dРгвс= | кПа | Циркуляция ГВС
В= | ОС | Pхолодной воды= | м.в.ст. |  |  | %
Подключение системы |  | Тип теплообменника |  | Резерв |  | 1 х 100%
Двухступенчатая |  | Паяный |  |  |  | 2 х 100%
Одноступенчатая |  | Разборный |  |  |  | 2 х 50%
Насоосное оборудование |  | без резерва |  | резерв 100%
|  | насос на склад |  | с частотным приводом
сдвоеный насос
Габаритные размеры
Размеры помещения (длина х ширина х высота) |  |  |  |  | м
Проемы для проноса (ширина х высота) |  |  |  |  | м
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление |  |  |  |  | бар
Максимальная рабочая температура |  |  |  |  | ОС
Примечание